BSMU地址列表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x5050 | RO | 堆故障信息0 | u16 | N/A | N/A | 详见故障列表 | 1:故障； 0:正常 |
| 0x5051 | RO | 堆故障信息1 | u16 | N/A | N/A |
| 0x5052 | RO | 堆故障信息2 | u16 | N/A | N/A |
| 0x5053 | RO | 堆故障信息3 | u16 | N/A | N/A |
| 0x5054 | RO | 堆故障信息4 | u16 | N/A | N/A |
| 0x5055 | RO | 堆故障信息5 | u16 | N/A | N/A |